**项目名称：**体检中心地坪胶、踢脚线工程项目

**采 购 人：北海市妇幼保健院**

# 

项目采购需求文件

说明：

1.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

2.采购需求文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

3.比选小组有权对低于市场价格的异常报价进行废标。

**采购预算：47988.00元**

1. **项目要求及技术需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **施工区域示意图** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **材料样品图片** | **备注** |
| **1** | **地坪胶（含自流平）** |  | **厚2.0mmPVC** | **㎡** | **364.54** |  | **绿色阴影区域大面积颜色为灰色，拼色为蓝色，请报价人提供材料样品。拼色单边宽度为15cm。踢脚线高10cm，颜色为蓝色，请报价人提供材料样品。** |
| **2** | **踢脚线** |  | **厚2.0mmPVC** | **m** | **110** |  |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **合同签订期** | 自成交通知书发出之日起20个日内。 |
| **2** | **交货期及地点** | 1、交货期：合同签订生效后10天内铺设完毕交付使用。  2、交货地点：采购人指定地点  3、交货方式：现场交货 |
| **3** | **报价要求** | 报价包含材料费及其运杂费、铺设、合理利润、税费及开具发票等所有费用。 |
| **4** | **质保期** | 质量保证期不少于1年。 |
| **5** | **质量保证** | 供应商所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准。 |

**三、采购方式**

采购方式：院内比选（综合评分法），对单位提供报价、服务等进行综合谈判定，由评审小组推荐成交候选单位，本项目允许竞标人进行二次报价。

1. 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标项目 | 评标分  值 | 评标方法描述 |
| 1 | **价格分** | 满分20分 | （1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且评标价最低的供应商的评标价为基准价，其价格分为满分。  （2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  供应商最低评标价金额  某投标人价格分 = **----------------------** ×20分  某供应商评标价金额 |
| 2 | **交货期** | **满分10分** | 投标文件中未注明交货期或交货期大于10天的不得分  **一档（3分）**：交货期为10天的得3分；  **二档（6分）**：交货期为7天（含7天）至10天的得6分；  **三档（10分）**：交货期为5天及5天以内的得10分。 |
| 3 | **颜色及材料样品评价** | **满分25分** | 未提供材料样品的不得分。  **一档（10分）**：颜色与公告要求有一定差距，提供了材料样品，不同产品之间搭配较差，与环境搭配较差的得10分；  **二档（15分）**：颜色与公告要求基本一致，不同产品之间款式搭配较为协调，与环境搭配较为合理得体，得15分；  **三档（25分）：**颜色与公告要求颜色完全一致，不同产品之间款式搭配协调，与环境搭配合理得体，协调一致，能体现医院特色的得25分。 |
| 4 | **设计评价** | **满分20分** | **一档（5分）**：未提供产品彩色图片或三维效果图，不完全切合项目实际的5分  **二档（12分）**：提供产品彩色图片、三维效果图，基满足使用需求的得12分。  **三档（20分）**：提供产品彩色图片、三维效果图，且能结合项目需求、针对性强，切合实际，彩色图片、三维效果图清晰，能够体现医院特色，设计方案风格统一，实用性强，能满足实际使用需求的得20分。 |
| 5 | **产品质量评价** | **满分15分** | **一档（5分）**：产品与技术要求有一定差距的得5分。  **二档（10分）**：产品与技术要求基本一致的得10分。  **三档（15分）**：产品与技术要求完全一致的得15分。 |
| 6 | **售后服务方案** | **满分10分** | 无售后服务方案的不得分  **一档（3分）**：有售后服务方案，评价较差的得3分。  **二档（6分）**：有售后服务方案，评价一般的得6分。  **三档（10分）**：有售后服务方案，评价较好的得10分。 |
| 总得分：1+2+3+4 | | | |

**四、文件要求：**

意向单位人需提供《响应文件》,文件内容按以下顺序装订成册，内容包括：

**（一）资格文件**

1.有效的营业执照复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。

（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

2.法定代表人或负责人或经营者身份证复印件（加盖公章）

3.授权委托书原件（非法人或负责人或经营者参与竞价时必须提供）

4.被授权人身份证复印件（加盖公章）

**（二）商务文件及技术文件**

1.投标报价表（见附件1）

2.对以上“项目要求及技术要求”和“商务要求”的内容进行逐条是否响应（见附件2）。

3.产品设计（产品彩色图片、三维效果图）、售后方案等

4.相关业绩（如有）

5.其他认为有必要提供的材料

如不按以上“《响应文件》要求”提供材料，无效。

递交文件地点：北海市妇幼保健院采购办

请将以上材料密封装订成册（一式伍份，正本一份、副本四份）

开会时间：待定

开会地点：北海市妇幼保健院后勤保障楼四楼党员之家