北海市妇幼保健院科研楼拆装空调服务采购需求

- 服务地点：

- 拆卸地点：北海市妇幼保健院（深圳路院区）

- 安装地点：北海市妇幼保健院（西南大道院区）科研楼。

- 工期：合同签订后7天内完成所有空调的安装调试。

- 投标人资质要求

- 1.具有独立法人资格。

- 2.具有履行合同所必需的设备、专业技术能力、资格证和作业证。

- 服务内容：

从深圳路院区拆73台空调，到西南大道院区科研楼安装，其中1.5匹（挂机）38台、2匹（挂机）9台、2匹（柜机）2台、3匹（挂机）4台、3匹（柜机）19台、5匹机1台。具体安装明细如下：

| 所在楼层 | 科室 | 规格 | 数量 | 单位 | 配件及服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼视光门诊 | 1.5匹（挂） | 6 | 台 | 拆装6台，雪种6台，打孔6台，铜管6台*2米，电线6台*2米，外机脚架6台，4面铝合金机罩5台 |
|  |  | 2匹（挂） | 2 | 台 | 拆装2台，雪种2台，打孔2台，铜管2台*2米，电线2台*2米，外机脚架2台 |
|  |  | 3匹（柜） | 3 | 台 | 拆装3台，雪种3台，打孔3台，铜管1台*5米，电线1台*5米，外机脚架3台，4面铝合金机罩3台 |
|  | 药库 | 2匹（挂） | 1 | 台 | 单装1台，雪种1台，打孔1台，铜管1台*2米，电线1台*2米，外机脚架1台 |
|  |  | 3匹（挂） | 2 | 台 | 拆装2台，雪种2台，打孔2台，铜管2台*2米，电线2台*2米，外机脚架2台 |
|  |  | 5匹 | 1 | 台 | 拆装1台，雪种1台，打孔1台，铜管1台*4米，电线1台*4米，外机脚架1台 |
| 2 | 内镜中心 | 1.5匹（挂） | 5 | 台 | 拆装5台，雪种5台，打孔5台（混泥土） |
|  |  | 2匹（挂） | 4 | 台 | 拆装4台，雪种4台，打孔4台（混泥土），铜管4台*2米，电线4台*2米 |
|  |  | 3匹（柜） | 1 | 台 | 拆装1台，雪种1台，打孔1台（混泥土），铜管1台*2米，电线1台*2米 |
|  | 药库 | 1.5匹（挂） | 2 | 台 | 拆装1台、单装1台，雪种2台，铜管2台*2米，电线2台*2米，打孔2台 |
|  |  | 2匹（柜） | 2 | 台 | 拆装2台，雪种2台，打孔2台 |
| 3、4 | 儿康门诊 | 1.5匹（挂） | 22 | 台 | 拆装22台，雪种22台，打孔22台，铜管22台*2米，电线22台*2米 |
|  |  | 2匹（挂） | 1 | 台 | 拆装1台，雪种1台，打孔1台 |
|  |  | 3匹（柜） | 7 | 台 | 拆装7台，雪种7台，打孔7台 |
| 5 | 院办档案室 | 1.5匹（挂） | 1 | 台 | 单装1台，雪种1台，铜管1台*2米，电线1台*2米，打孔1台 |
|  | 财务科档案室 | 1.5匹（挂） | 2 | 台 | 单装2台，雪种2台，铜管2台*2米，电线2台*2米，打孔2台 |
|  | 人事科档案室 | 2匹（挂） | 1 | 台 | 拆装1台，雪种1台，铜管1台*2米，电线1台*2米，打孔1台 |
|  | 培训中心 | 3匹（挂） | 2 | 台 | 拆装2台，雪种2台，打孔2台，铜管2台*2米，电线2台*2米 |
|  |  | 3匹（柜） | 8 | 台 | 拆装8台，雪种8台，打孔8台 |
| 合计 |  |  | 73 | 台 |  |

报价说明：报价包含拆装所需螺丝、扎带、密封泥等材料及配件及运费。

- 服务要求

- 服务商需具备相应的资质，按相关规范和标准操作，安全作业。

六、采购方式：院内谈判。

- 对单位提供报价进行比价，由谈判小组推荐成交候选单位，本项目允许竞标人进行二次报价。

▲文件要求：

- 意向单位人需提供《响应文件》, 文件内容按以下顺序装订成册，内容包括：

（一）资格文件

- 1.有效的营业执照复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。

- （注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

- 2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

- 3.授权委托书原件（非法人参与竞价时必须提供）

- 4.被授权人身份证复印件（加盖公章）

- 5.企业资质证件

（二）商务文件及技术文件

- 1.投标报价表（见附件1）

- 2.对以上“项目要求”和“商务要求”的内容进行逐条是否响应（附件2）

- 3.项目实施方案、售后等

- 4.相关业绩（如有）

- 5.其他认为有必要提供的材料

- 如不按以上“《响应文件》要求”提供材料，无效。

- 递交文件地点：北海市妇幼保健院后勤楼三楼采购办

- 请将以上材料密封装订成册（一式伍份，正本一份、副本四份）

- 开会时间：待定

开会地点：北海市妇幼保健院后勤保障楼四楼党员之家