## Sheet1
微模块机房维保清单
序号 | 类别 | 设备名称 | 型号 | 数量
1 | 主机 | 精密空调 | NetCol5000-A050H-2000H*600W*1200D（风冷45KW） | 2
2 |  | 精密空调 | NetCol5000-A050H-2000H*600W*1200D（风冷45KW） | 1
3 |  | 不间断电源主机 | UPS5000-E-60K-HABBS-380/400/415V-MCCB | 2
4 |  | 不间断电源主机 | UPS5000-E-60K-HASBS-380/400/415V-ATS | 1
5 | 微模块 | 不间断电源功率模块 | UPS5000-E UPS功率模块 (30K) | 6
6 |  | 数据机房控制器 | ECC800-Pro-控制器-支持短信功能 | 2
7 |  | 数据中心管理软件 | NetEco 6000 | 2
8 |  | 4G模块 | IOT室外4G模块 | 1
9 |  | 高效整流模块 | 整流模块,R4815,1U,1000W | 8