绝缘工器具试验服务项目采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、项目要求及技术需求** | | | |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **备注** |
| 1 | 绝缘工器具试验服务 | **需检测的工器具名称和数量：**  2双橡胶绝缘手套（12kv)  2双绝缘靴（25kv)  2支验电笔（10kv)  2套绝缘拉杆（35kv)  2套绝缘钳（10kv)  2支放电棒（10kv)  **检测报告时间：**采购人送检后3个工作日内出具试验报告 |  |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测时间及地点 | 1、检测时间：根据北海市妇幼保健院通知。  2、检测地点：北海市妇幼保健院。 |
| 付款条件 | 无预付款，验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人按照财务审批流程确认无误后支付该批货物全部合同款给成交人。 |
| 报价 | 报价需包含试验所需的所有费用 |