太阳能路灯采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目要求及技术需求 | 安装位置 |
| 1 | 太阳能路灯 | 太阳能板尺寸≥350mm*600mm 流明值≥2950LM 灯珠≥5054灯珠56颗 亮灯时间≥8H 照射面积≥170m³ 电池容量≥23000mAH ≥5级防水 ≥7000K正白光 材质：压铸铝+PC+钢化玻璃 功能：光控+遥控 包安装 质保3年 |  |

- 二、商务要求

| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等； 2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人按照财务审批流程通过转账方式支付货款给成交人。 |