教学用品采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 预算单价（元） | 数量 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
| 1 | 洗头盆 | 150 | 4 | 个 | 1.双层置物架、循环水泵、万向轮、排水管、水瓢、按摩刷；2.材质PP/EVA；3.可调节高度约：44-58cm；3.规格尺寸：约43\*33\*58cm； |  |
| 2 | 过床易 | 350  | 4 | 个 | 1.产品材质: 白色板:涤纶、PE； 2.绿色套: 尼龙 3.展开尺寸:172\*48\*2cm4.折叠尺寸:86\*48\*4cm5.净重:2kg毛重:3kg6.产品功能: 床与床、推车、检查台等小于150mm落差方面的过床及抬护。 | 移动照护 |
| 3 | 床扫、抹布 | 20  | 10 | 个 | 1.床扫：规格388.5cm，重量约195g，PP材质；2.抹布：规格35\*75cm，聚酯纤维80% 聚酰胺纤维(锦纶)20%。 |  |
| 4 | 医疗护理员手环 | 230  | 5 | 个 | 一、接收器-产品尺寸：53\*53\*17mm-产品净重：40g-外壳材质：ABS -表面处理：磨砂 -产品颜色: 白色-表面按键：硅胶按键-按键数量：1个-按键寿命：百万次-使用频段：433.92MHz-使用电池：1节23A 12V碱性电池-电池寿命：约12-18个月-EMC抗干扰：强二、手环-产品尺寸：48mm X 25mm X 15mm-产品净重：约39g-携带方式：手环式-外壳材质：聚氨酯+PC -产品颜色: 黑色 -按键数量：2个-按键寿命：约百万次-表面处理：耐磨UV喷漆-显示屏幕：OLED单色屏-显示类型：一组3/5位数字（有储存功能）-电源输入：100-240V AC 50/60Hz-电源输出：DC 5V/0.1A-使用电池：3.7V锂电池-电池容量：180mAh-提示时长: 01-15个时长段-接收灵敏度: -114dBm-使用频段： 433.92MHz-EMC抗干扰：强-可带呼叫器数量: 500个 -储存信息个数：10个-提示方式: 振动 -自动销号时间: 1-99秒,00为无限显示-英文字母显示: 可英文、数字多种组合方式显示(0-9，A-Z)-待机时间：约2-3天-销号模式：手动、自动特殊功能：具有闹钟、万年历、数据下载功能 |  |
| 5 | 床头服务呼叫器（医疗护理员专用） | 40 | 20 | 个 | 1.产品尺寸：53\*53\*17mm2.产品净重：40g3.外壳材质：ABS 4.表面处理：磨砂 5.产品颜色: 白色6.表面按键：硅胶按键7.按键数量：1个8.按键寿命：百万次9.使用频段：433.92MHz10.使用电池：1节23A 12V碱性电池11.电池寿命：约12-18个月12.EMC抗干扰：强13.使用主机: 迅铃全线主机； |  |
| 6 | 手杖 | 100 | 5 | 个 | 1.手柄功能 ABS防滑手柄；2.杖身材质铝合金；3.主杆直径：上杠22mm下杆19mm；4.调节高度：10档伸缩(60-95cm)；5.适合身高：140-180cm；6.产品重量：372.5g； |  |
| 7 | 马桶凳 | 350 | 5 | 个 | 1.产品材质:碳钢+高弹海绵坐垫+ABS扶手+橡胶脚垫；2.适用人群:老人、孕妇、行动不便者；3.座宽尺寸:42\*45cm 扶手长度:34cm ；4.折叠尺寸:72\*55\*18cm ；5.靠背到地面高度:85~95cm； |  |
| 8 | 尿壶 | 100 | 5 | 个 | 规格：18\*7.5cm，304不锈钢 |  |
| 9 | 洗澡椅 | 300 | 2 | 个 | 1.产品尺寸:50X43X(66-79)CM 2.坐板尺寸:40X33X5CM 3.产品材质:铝合金+吹塑 4.产品承重:360斤 5.产品净重:2.8KG |  |
| 10 | 医疗垃圾桶 | 15 | 4 | 个 | 1.规格：35\*19\*22.2CM ；2.容量：15L；3.产品材质 进口高密度聚丙烯PP ；4.开合方式 脚踏式带盖 ；5.适用环境 医疗室、诊所、病房、化疗室等 ； |  |
| 11 | 生活垃圾桶 | 15 | 4 | 个 | 1.材质：PP材质；2.规格：30.7\*27.5cm3.容量：16L |  |
| 12 | 模具收纳箱 | 70 | 10 | 个 | 1.规格尺寸：70\*47\*37cm；2.材质：PP材质 |  |

 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |
| 验收要求 | 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于产品使用说明等。 |
| 质量要求 | 1.质量达到国家验收合格标准。2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购需求相一致。3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |